増圧給水事前協議に関する確認事項(新築・新設)

| 確認事項 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 事業者はどなたですか |  |
| 工事場所はどこですか |  |
| 建物概要は |  |
| 水道工事店はどこですか |  |
| 配水管の口径は何㎜ですか |  |
| 取出し予定口径は何㎜ですか |  |
| 設置予定のメーター口径は |  |
| 増圧装置の予定は何㎜ですか |  |
| 水理計算書はありますか |  |
| 使用水量の算定は適切か |  |
| 管内流速は２ｍ以下ですか |  |
| 配水管の設計水圧は1.5kgf／c㎡ですか |  |
| 店舗等の直結給水はありますか |  |
| 入居する店舗の業種はなんですか |  |
| 店舗の使用水量の算定は適切ですか |  |
| 建物に設置するメーターは，1個ですか，各戸ですか |  |

| 建物はオートロックですか （後日，暗証番号提出） |  |
| --- | --- |
| メーターは個別検針できますか （隔測，集中検針は不可） |  |
| メーターボックスはパイプシャフトないですか |  |
| シャフトの間口の寸法は，片扉 600㎜，両扉1200㎜以上確保していますか |  |
| メーター位置はシャフト内の中心にありますか |  |
| メーターのシャフト内の配置は，単独，並列，ひな壇ですか |  |
| メーターユニットの使用はありますか |  |
| ユニットを使用しない場合，丙止水栓はレバー式逆止弁付のタイプですか |  |
| メーター２次側に戻り水対策用のスリース，チャッキ等はついていますか |  |
| 減圧弁を設置する予定はありますか，設置する場合は取付位置に注意すること |  |
| 直結共用栓の設置（増圧装置の流入側） |  |
| シャフト内の立ち上がり配管に止水バルブ等はありますか |  |
| 立ち上がり配管の最上部に吸排気弁もしくはエアー抜き弁はありますか |  |
| 吸排気弁は設置していますか |  |
| 内部共用栓の設置予定はありますか |  |
| 内部共用用のメーターはどこに設置しますか |  |

| 消火水槽の設置予定はありますか |  |
| --- | --- |
| 消火水槽用のメーター設置を予定していますか |  |
| 吸排気弁は設置していますか |  |
| 受水槽の併設予定はありますか |  |
| 中水，井戸水の使用予定はありますか |  |
| 既存メーター及び取出しはありますか |  |