（様式６－①）

企画提案書

①空調機器及び設置工事等に関する提案 機器の熱源は，ＧＨＰ・ＥＨＰのどちらを優先的に選定するか。（様式６－別紙）で示す学校及び条件でライフサイクルコストを算出した上で提案すること。

（様式６－②）

企画提案書

②空調機器及び設置工事等に関する提案 学校給食室施設への空調設備設置に関して，「学校給食衛生管理基準」を満たすためにどうするか。※室内機をプロットした給食室図面（案）を用いて提案すること。なお，給食室図面は，調理室と洗浄室が分かれている及び一体となっている図面を用いて２案を提示すること。

（様式６－③）

企画提案書

③空調設備及び設置工事等に関する提案 環境負荷低減への取り組みとして実施可能なことは何か。

（様式６－④）

企画提案書

④空調設備及び設置工事等に関する提案 近隣住民及び学校活動に影響を与えないためにどのような対策を講じるか。

（様式６－⑤）

企画提案書

⑤空調設備及び設置工事等に関する提案 設置工事に係るスケジュールを示すこと。また，トラブル等が発生したことによる遅延等を防ぐため，どのような対策を講じるか。

（様式６－⑥）

企画提案書

⑥持管理業務に関する提案 設備の故障時等において，迅速かつ適切に対応するために，どのような体制（緊急時を含む。）を整えるか。

（様式６－⑦）

企画提案書

⑦持管理業務に関する提案 年間の機器維持管理計画には，どのような内容を盛り込み，維持管理業務を適切に実施するか。また，本賃貸借契約満了後，設備の所有権譲渡の際に，可能な限り健全性を保った状態で引き渡すためにどのような対応が考えられるか。

（様式６－⑧）

企画提案書

⑧持管理業務に関する提案 光熱費の低減のためにどのような対策を講じるか。

（様式６－⑨）

企画提案書

⑨独自性（付加価値）に関する提案 要求水準書に定めること以外で，どのような独自性の高い提案が実施可能か。

※様式は任意とする。

（様式６－別紙）

企画提案書

■ライフサイクルコストを算出する上での条件

【対象校】 試算に当たっては，以下の４校分のライフサイクルコストを算出すること。 ・柏第二小学校（調理室：約１３０㎡） ・藤心小学校（調理室：約８７㎡） ・柏中学校（調理室：約１２０㎡，洗浄室：約７４㎡） ・柏第五中学校（調理室：約１５２㎡，洗浄室：約８４㎡） 【条件】 ・電気料金及びガス料金について，年額及び賃貸借期間（１３年）の合計を示したうえで，各校のライフサイクルコストを算出すること。 ・冷房機能のみを使用し，暖房機能に係るコストは見込まない。 ・機器の台数等については，後日配布する「空調設置事前調査」の結果データを使用すること。 ・運転合計時間は，１,００８時間（１２６日，８時間/日），負荷率は，５０％とする。 （運転時期：４月：２１日，５月：２０日，６月：２１日，７月：２２日，９月：２０日，１０月：２２日） （運転時間：１日あたり，８時から１６時まで） ・単価は以下のとおり。 （補足）エネルギー消費量も記載すること。