## ﾌｫｰﾏｯﾄ
■緩和条件適合チェックリスト
増改築部分の床面積の規模 |  |  | □既存部分の延べ面積の1/2を超える □既存部分の延べ面積の1/2以下 □既存部分の延べ面積の1/20以下かつ50㎡以下
増改築の方法 |  |  | □増改築部分と既存部分が構造上一体 □増改築部分と既存部分が構造上分離
適用範囲 |  | 仕様規定 |  | 内容 | 緩和条件適合チェック | 確認方法・参照図書等
既存部分 | 増築部分
|  | 耐久性関係規定 | 令37条：構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | □腐朽しにくい材料 □防腐等措置 | □現地目視確認（既存部分） □矩計図又は基礎詳細図（増改築部分）
|  |  | 令38条1項：基礎の種別 | 基礎の種別 | □布基礎 □べた基礎 □その他（ ） | □現況写真（基礎・土台・火打・柱） □矩計図又は基礎詳細図（既存・増改築部分）
|  |  | 令38条5項：基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  |  | 令38条6項：木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  |  | 令39条1項：屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないために措置 | □安全上支障なし | □現況写真（外観・屋根面の状況） □矩計図又は屋根詳細図（既存・増改築部分）
|  |  | 令41条：木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 | □欠点無し
|  |  | 令49条1項：外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の使用 | □防水紙使用 □その他（ ） | □外壁詳細図（既存・増改築部分）
|  |  | 令49条2項：同上 | 柱・筋かい及び土台の地面から1ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料 | □現地目視確認（既存部分） □矩計図又は基礎詳細図（増改築部分）
|  | その他の仕様規定 | 令38条2・3項：基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平成12年建告1347号の構造方法による基礎 | □異種基礎併用なし □告示に適合する基礎構造方法 | □矩計図又は基礎詳細図（既存・増改築部分） ※既存に適用されない場合は既存部分は不要
|  |  | 令39条2項：屋根ふき材等の構造 | 昭和46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | □告示に適合する取付け方法 | □矩計図又は屋根詳細図（既存・増改築部分） ※既存に適用されない場合は既存部分は不要
|  |  | 令42条：土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | □土台設置（既存部分は設置済） □基礎緊結施工（既存部分は施工済） | □矩計図又は基礎詳細図（既存・増改築部分） ※既存に適用されない場合は既存部分は不要
|  |  | 令43条：柱の小径 | 柱の小径，横架材間の垂直距離に対する割合，隅柱の措置，柱の細長比 | □ 柱小径及び横架材間距離の規定に適合 | □柱部材リスト □平面図
|  |  | 令44条：はり等の横架材 | はり等の横架材の中央部付近の下側への耐力上支障のある欠込み | □欠込み無し
|  |  | 令45条1・2項：筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋交かいの材料と寸法 | □筋交い寸法・補強：確認済み □筋交い仕口：金物にて緊結 | □筋交いの部材リスト
|  |  | 令45条3項：筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の，柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 | □金物で緊結 □その他 | □平面図 ※金物位置を示してください。
|  |  | 令45条4項：筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 | □欠込み無し
|  |  | 令46条1・4項：構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組みの釣り合いよい配置，必要壁量の設置 | □床面積・見付面積による筋交い・壁量検討 □告示による壁バランス（四分割法）検討 | □壁量・バランス計算図表 □平面図
|  |  | 令46条3項；火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打材の使用，小屋組みの振れ止めの措置 | □火打材使用 □振れ止め有り □その他（ ） | □各構造伏図
|  |  | 令47条：継手又は仕口 | 平成12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | □金物で緊結 □その他 | □継手仕口金物リスト □平面図 ※金物位置を示してください。
※緩和条件適合チェック欄の項目を確認し，チェックボックスを記入してください。
※緩和条件に適合していることを示すため，確認方法・参照図書等欄に記入している図書等を添付してください。
※適用範囲については，増改築の規模・構造により異なります。規定が適用される場合は○，適用外の場合は－（ハイフン）を記入してください。
※緩和条件の詳細な内容，添付図書（作成例）については「木造住宅等における増改築における建築確認申請の手引き改訂版」を参照してください。
※「木造住宅等における増改築における建築確認申請の手引き改訂版」の作成例にあるチェックリストはこちらを添付するため不要です。